## Załącznik  nr 10 do PO_02

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKU ZLECENIA

DANE ZLECENIODAWCY(imię, nazwisko, adres)

……………………………………..

………………………………….…..                                                                                          Powiatowa Stacja

………………………………….…..                                                                       Sanitarno – Epidemiologiczna

........ …………………………….......                                                                           83-200 Starogard Gdański

NIP/PESEL:....……………………..                                                                                              ul. Kanałowa 5

Tel.kont./e-mail:……………….........                                                                                        tel. (58) 562-40-11

e-mail: laboratorium@psse-starogard.pl

ZLECENIE / badanie próbki wody: w kąpielisku / miejscu

wykorzystywanym do kąpieli

Zlecam badanie wody *:   kąpielisko   miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli   inne

Miejsce poboru próbki :  .......................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Cel badania*:  wewnętrzna kontrola jakości wody  indywidualne potrzeby klienta  odbiór nowego obiektu

Akceptuję metody, którymi będą wykonywane badania. Koszty badania są mi znane.

Rachunek zostanie uregulowany 14 dni od daty wystawienia faktury.

Numer konta : NBP o/Gdańsk 65 1010 1140 0174 4422 3100 0000

| Zakres badania * | Metodyka | Cena netto (zł) |
| --- | --- | --- |
| 1. Liczba Enterokoków kałowych /100ml |  | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A | 44,00 |
| 2. Liczba Escherichia coli /100ml |  | PN-EN ISO 9308-3 :2002 | N | 67,00 |
| 3. Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana) |  | Ocena organoleptyczna | N | 2,00 |
| 4. Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak: materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pizolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady(w ilości nie dającej się natychmiast usunąć) |  | Ocena organoleptyczna | N | 6,00 |
| 5. Zakwit sinic (mikroskopowo) |  | PN –ISO 10260:2002 | N | 11,00 |
| 6. pH |  | PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017 | A | 11,00 |
| Pobór próbki (przedstawiciel PSSE Starogard Gdański) |  | Instrukcja WSSE-IR_HK_12_01 |  | 24,59 |

* zaznaczyć właściwe   A – badanie akredytowane przez PCA (Nr AB 611); N -  badanie nieakredytowane

Sprawozdanie z badań zostanie wydane po dokonaniu wpłaty za fakturę na konto lub  w kasie jednostki .

Forma płatności* :                                                             Cennik od 26.05.2017 r.

□ płatne gotówką

□ płatne przelewem:

Akceptacja zlecenia:

…………………………………….

Podpis zleceniodawcy

### F_160 Edycja 4

Załącznik nr 7 do IR_17_01

# INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY

# Analiza bakteriologiczna

- Pobieranie wody należy realizować ze szczególną ostrożnością gwarantującą zachowanie warunków jałowości. Pobieranie próbek wód powierzchniowych z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli należy realizować, tam gdzie jest to możliwe, w miejscu gdzie głębokość wody wynosi co najmniej 1 metr. Pobieranie próbek z niecek basenów kąpielowych należy realizować w odległości 1 metra od ścian basenu.

- Kurki do pobierania próbek powinny być utrzymane w dobrym stanie technicznym, a spuszczana z nich woda powinna wypływać swobodnym strumieniem.

- Przed rozpoczęciem spuszczania wody i pobierania próbki należy zdjąć z kurka wszelkie urządzenia (urządzenia przeciwrozbryzgowe, filtry, perlatory, rurki przedłużające, sitka, uszczelki, itp.).

- W przypadku obecności zanieczyszczeń na wylocie kurka należy usunąć z niego zabrudzenia.

- Wylot kurka czerpalnego należy wysterylizować środkiem dezynfekującym i płomieniem.

- Przed poborem należy zastosować spuszczanie wody w celu przepłukania i usunięcia nie przepływowej wody z kurka i przewodu doprowadzającego – czas poboru ok.5 minut (gdy rozgałęzienia sieci nawet przez 30 minut).

- Bezpośrednio przed poborem próbki, jałową butelkę należy odwinąć z papieru i trzymając za kapturek na korku wyjąć korek z butelki – nie dotykając wewnętrznej jego części ani brzegów szyjki butelki. (W przypadku poboru próbek wód powierzchniowych z kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz niecek basenów kąpielowych butelkę można umieścić w chwytaczu.)

- Usunąć papier zabezpieczający szlif przy korku przed zatarciem w czasie sterylizacji.

- Butelkę na próby umieścić tuż pod kurkiem, bez dotykania jego wylotu i napełnić go wodą niecałkowicie (pozostawiając ok.1 cm przestrzeni z powietrzem).

W przypadku kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli chwytacz z otwartą

butelką zanurzyć pod powierzchnię wody szyjką w dół skośnie w kierunku prądu

i na głębokości ok.30 cm odwrócić ją szyjką w górę przeciw prądowi i napełnić.

W przypadku basenów chwytacz z otwartą butelką należy zanurzyć pod

powierzchnią wody szyjką w dół skośnie na głębokość ok.30 cm odwrócić go

szyjką w górę skośnie i napełnić wodą.

- Niezwłocznie zamknąć pojemnik korkiem trzymanym przez kapturek i chronionym w czasie poboru przed zanieczyszczeniem, kapturek zawiązać sznurkiem, butelkę należy zawinąć w papier, w którym była poddana sterylizacja.

- Butelki z próbkami do analizy bakteriologicznej należy przechowywać w temperaturze niższej niż temperatura, którą miały w chwili pobierania oraz w ciemności i muszą być dostarczone do laboratorium w przeciągu 6 godzin od chwili pobrania.

Osoba pobierająca próbki wody jest odpowiedzialna za postępowanie zgodne z opisanym w instrukcji w zakresie pobierania próbek wody i ich transportem do laboratorium.

# Analiza fizyko –chemiczna

Próbki należy pobrać napełniając całkowicie pojemniki i zamknąć je korkami w taki sposób, aby nad próbką nie powstały żadne pęcherzyki powietrza.

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYJMOWANIE PRÓBEK WODY

Próbki wody do badań mikrobiologicznych przyjmowane są: poniedziałek, wtorek, środa

w godzinach 7:30 do 13:30.

Próbki wody do badań fizykochemicznych przyjmowane są: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach 7:30 do 13:30.

# Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

# Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim (83-200 Starogard Gdański, ul Kanałowa 5);

# Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (e-mail: z.wyka@psse-starogard.pl);

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu realizacji badania;

# Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

# Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat;

# Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

# Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

# Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zlecenia;

# Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.